FORMULÁRIO – MEMORIAL TÉCNICO SANITÁRIO DO ESTABELECIMENTO – MTSE

| ESPAÇO PARA USO EXCLUSIVO DA DIPOA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ESTABELECIMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Razão Social/Nome |  |  |  |  |  | Abatedouro Frigorifico Ltda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Nome Fantasia |  |  |  |  |  | Frigorifico Tal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. CNPJ/CPF |  |  |  |  |  | XX.XXX.XXX/XXXX-XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Inscrição Estadual |  |  |  |  |  | X.XXX.XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Endereço comercial completo |  |  |  |  |  | Rua do estabelecimento, nº - Bairro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Coordenadas geográficas |  |  |  |  |  | XX° XX’ XX.X” S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XX° XX’ XX.X” W |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. Cidade/CEP |  |  |  |  |  | Nome da cidade/XX.XXX-XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. Telefone comercial |  |  |  |  |  | (XX) XXXX-XXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. E-mail comercial |  |  |  |  |  | email@email.com.br |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. Tipo de vínculo com o imóvel |  |  |  |  |  |  | 1.10.1. Próprio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.10.2. Arrendado – Proprietário |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | X | 1.10.3. Outros, especifique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pavilhão cedido pela Prefeitura Municipal de XXXX, conforme Contrato de Cedência n° 000 da Prefeitura. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. N.° de registro no SIE, quando houver |  |  |  |  |  | XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. RESPONSÁVEL LEGAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Nome |  |  |  |  |  | José Beltrano da Silva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. CPF |  |  |  |  |  | XXX.XXX.XXX-XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. RG |  |  |  |  |  | XXXXXXXX-X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Endereço residencial completo |  |  |  |  |  | Rua do responsável, n° - Bairro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. Cidade/CEP |  |  |  |  |  | Nome da cidade/XX.XXX-XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. Telefone particular |  |  |  |  |  | (XX) XXXX-XXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. E-mail particular |  |  |  |  |  | emailresp@email.com.br |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. RESPONSÁVEL TÉCNICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Nome |  |  | Responsável da Costa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. CPF |  |  | XXX.XXX.XXX-XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. RG |  |  | XXXXXXXX-X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. Endereço residencial completo |  |  | Rua do Responsável Técnico, n°-Bairro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. Telefone particular |  |  | (XX) XXXX-XXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. E-mail particular |  |  | rt@email.com.br |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. N.° da carteira profissional/Conselho |  |  | CRMV-RS XXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. RESPONSÁVEL PELA OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Nome |  |  | Engenheiro da Silva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. CPF |  |  | XXX.XXX.XXX-XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. RG |  |  | XXXXXXXX-X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. Telefone particular |  |  | (XX) XXXX-XXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. E-mail particular |  |  | engenheiro@email.com.br |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. N.° da carteira profissional (CREA/CAU) |  |  | CREA-RS XXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. CLASSIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Classificação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.2. Subclassificação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | 5.1.1. Carnes e derivados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.2.1. |  |  | Abatedouro frigorífico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.2. Leite e derivados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.3. Pescado e derivados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.2.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.4. Ovos e derivados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.2.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.5. Mel, cera de abelhas e derivados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.2.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. MOTIVO DA SOLICITAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1. Registro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2. Alteração do memorial, especifique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | 6.3. Reforma e ampliação, especifique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-Ampliação de Sala de Desossa 2-Inclusão de Câmara de Resfriamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. VERSÃO DO MEMORIAL TÉCNICO SANITÁRIO DO ESTABELECIMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. N.° | 7.2. Data | 7.3. Anotações Clicar e enter para inserir mais linhas /(Breve descrição do que foi alterado em relação à última versão) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01/2022 | Aprovação de projeto para registro no SIE/RS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 06/2022 | Alterações conforme o item 6.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. COLABORADORES E TURNOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Número de colaboradores |  | 18 | 8.1.1. Feminino |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 | 8.1.2. Masculino |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 | 8.1.3. Exclusivos na indústria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NA | 8.1.4. Exclusivos para higienização/limpeza industrial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 8.1.5. Exclusivos para atividades administrativas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 8.1.6. Exclusivos para transporte (motoristas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. Número de turnos de trabalho e quantidade de horas por turno |  |  | Possui dois turnos: 1º turno: 7h – 15h / 2° turno: 15h – 23h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ESPÉCIES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Espécies que pretende abater, para pescados informar a apresentação (vivo/fresco) |  |  | 9.2. Locais de recepção (currais, pocilgas, tanques etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.3. Velocidade de abate (unidade de medida/hora) |  |  |  |  | 9.4. Capacidade máxima de abate (unidade de medida/dia) |  |  |  | 9.5. Método de insensibilização |  |  |
| Bovinos |  |  | Currais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 80 |  |  |  | Dardo cativo penetrante |  |  |
| Suínos |  |  | Pocilgas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 120 |  |  |  | Insensibilização elétrica |  |  |
| 10. MATÉRIA-PRIMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. Matéria-prima recebida |  |  | 10.2. Procedência |  |  |  |  |  | 10.3. Forma de apresentação (tipo e volume das embalagens) |  |  |  |  |  |  | 10.4. Intervalo de temperatura permitida |  |  |  |  | 10.5. Local de armazenamento (silos, câmaras etc.) |  |  |  | 10.6. Capacidade máxima de armazenagem |  |  |
| Bovinos |  |  | Produtores cadastrados SDA |  |  |  |  |  | NA |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  |  | Currais |  |  |  | 80 |  |  |
| Suínos |  |  | Produtores cadastrados SDA |  |  |  |  |  | NA |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  |  | Pocilgas |  |  |  | 120 |  |  |
| Carne resfriada de bovino sem osso |  |  | Empresa SIF |  |  |  |  |  | Embalagem secundária; 500 kg diários |  |  |  |  |  |  | 0 a 7 °C |  |  |  |  | Câmara de matéria prima resfriada |  |  |  | 5000 kg |  |  |
| Envoltórios naturais salgados de bovinos |  |  | Empresa SIF |  |  |  |  |  | Bombonas com 200 kg |  |  |  |  |  |  | Temperatura ambiente |  |  |  |  | Sala de envoltórios |  |  |  | 5 bombonas |  |  |
| Condimentos |  |  | Empresas diversas |  |  |  |  |  | Sacos plásticos com pesos diversos |  |  |  |  |  |  | Temperatura ambiente |  |  |  |  | Depósito de condimentos |  |  |  | 200 kg |  |  |
| 11. PRODUTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. Produtos que pretende fabricar (denominação de venda do RTIQ) |  |  | 11.2. Forma de conservação (temperatura) |  |  |  |  |  |  | 11.3. Tratamento térmico ou não |  |  |  |  |  |  | 11.4. Embalagem primária |  |  |  | 11.5. Embalagem secundária |  |  |  | 11.6. Capacidade máxima de produção pretendida (unidade de medida/dia) |  |  |
| Carne resfriada de bovino sem osso |  |  | 0 a 7 °C |  |  |  |  |  | Não |  |  |  |  |  |  | Plástica |  |  |  |  | Caixa plástica |  |  |  | 500 kg |  |  |
| Miúdos resfriados de suíno |  |  | 0 a 7 °C |  |  |  |  |  | Não |  |  |  |  |  |  | Plástica |  |  |  |  | Caixa plástica |  |  |  | 500 kg |  |  |
| Linguiça mista |  |  | 0 a 7 °C |  |  |  |  |  | Não |  |  |  |  |  |  | Plástica |  |  |  |  | Caixa plástica |  |  |  | 200 kg |  |  |
| Linguiça mista defumada |  |  | Temperatura ambiente |  |  |  |  |  | Defumação |  |  |  |  |  |  | Não há |  |  |  |  | Caixa plástica |  |  |  | 200 kg |  |  |
| Citar e descrever todos os produtos conforme exemplos acima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. MEIOS DE TRANSPORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. Matéria-prima |  |  | Veículos com sistema de refrigeração controlado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2. Produto pronto |  |  | Veículos com sistema de refrigeração controlado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. ÁGUA DE ABASTECIMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. Fonte produtora (poço/rede pública/água de superfície) |  |  | Poço artesiano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2. Vazão (m³/hora) |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3. Captação (bomba etc.) |  |  | Bomba submersa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4. Sistema de tratamento |  |  | Clorador automático com injeção antes da entrada nos reservatórios. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.5. Reservatórios com as respectivas capacidades em litros |  |  | 3 reservatórios com capacidade para 60.000 litros. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.6. Tipo de acesso aos reservatórios |  |  | Escada fixa com plataforma de acesso aos três reservatórios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.7. Distribuição |  |  | Em canos de PVC por gravidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. ÁREAS INDUSTRIAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. Área do terreno (m²) |  |  | 3100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. Área construída ou a ser construída (m²) |  |  | 980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3. Área a ser ampliada (m²) |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4. Informar o afastamento das vias públicas (a distância das construções da empresa em relação às vias públicas), o afastamento das pocilgas /currais etc. e o afastamento do tratamento de efluentes |  |  | 1- afastamento de 10m das vias públicas 2- afastamento 15m das pocilgas e currais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. Instalações industriais das seções e anexos (CONSULTAR TABELA) |  |  |  | 15.2. Capacidade ou dimensão; unidade de medida |  |  |  | 15.3. Pé-direito |  |  |  | 15.4. Material e declividade do piso |  |  |  |  |  | 15.5. Revestimento das paredes |  |  |  | 15.6. Material das portas, janelas, óculos e esquadrias |  |  |  |  | 15.7. Material do forro/teto e da cobertura |
| Currais |  |  |  | 200 m² |  |  |  | NA |  |  |  | Piso de concreto: 2% em direção às canaletas externas |  |  |  |  |  | Cercas de alvenaria |  |  |  | Portões de alumínio |  |  |  |  | NA |
| Sala de desossa |  |  |  | 1000 kg diários |  |  |  | 4 m |  |  |  | Piso de concreto alisado, 1% em direção aos ralos |  |  |  |  |  | Azulejos até a altura de 2 m, após pintura com tinta epóxi |  |  |  | Alumínio |  |  |  |  | Forro em PVC liso |
| Citar e descrever todas as seções e anexos conforme exemplos acima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.9. Informar o sistema de proteção contra insetos nas aberturas para a área externa |  |  |  | 1 - As janelas são protegidas com telas milimétricas contra insetos, removíveis para higienização. 2 - Os exaustores possuem telas milimétricas contra insetos, removíveis para higienização. 3 - As portas de acesso à indústria e anexos possuem fechamento automático. 4 - Os vãos entre as paredes e o telhado possuem fechamento com placas de aluzinco e alguns locais com telas fixas contra pássaros e outras pragas. 5 - Todos os ralos possuem grade e são sifonados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.10. Descrever as seções e câmaras que possuem trilhagem aérea (as informações da distância entre trilho; entre piso e o trilho; entre o trilho e as paredes/colunas deverão constar na Planta Baixa) |  |  |  | 1 - Sala de abate 2 – câmara de resfriamento de carcaças 01 3 – Câmara de resfriamento de carcaças 02 4 – Câmara de resfriamento de carcaças 03 5 – Câmara de resfriamento carcaças 04 6 – Câmara de resfriamento de Grandes Cortes 6 – Antecâmara 7 - Sala de desossa 8 - Expedição |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.11. Descrever sobre as plataformas de recepção de matéria-prima e expedição de produtos acabados (cobertura e piso); tipo de acoplamento |  |  |  | Recepção: possui cobertura de estrutura metálica e com telhas de aluzinco para proteger os veículos transportadores. A porta da expedição é de alumínio com acoplamento de almofadas revestidas de material impermeável. Expedição: possui cobertura de estrutura metálica e com telhas de aluzinco para proteger os veículos transportadores. A porta da expedição é de alumínio com acoplamento de almofadas revestidas de material impermeável. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.12. Observações gerais |  |  |  | Os produtos de reposição, como sacos de lixo, papel toalha, papel higiênico, luvas, aventais, botas etc., são armazenados no Almoxarifado O Administrativo é equipado com materiais de escritório de uso diário. A Sede da Inspeção é equipada com materiais de escritório de uso diário. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. Equipamentos e mobiliários das seções e anexos (A listagem também deverá constar na legenda da Planta Baixa com Layout de Equipamentos, com seu respectivo código, quando não for nomeado) |  |  |  | 16.2. Local instalado (seção e/ou anexo). No caso de mais locais, indicar os locais e quantidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.3. Material do equipamento |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.4. Capacidade ou dimensão (quando não possuir capacidade) |  |  | 16.5. Faixa de temperatura, quando aplicável |  |
| 1-pistola pneumática |  |  |  | Box insensibilização |  |  |  |  |  |  |  |  |  | alumínio |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  | NA |  |
| 2-guincho de sangria |  |  |  | Sala de abate |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chapa metálica |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  | NA |  |
| 3-grade de vômito |  |  |  | Sala de abate |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ferro galvanizado |  |  |  |  |  |  |  |  | 3x3 m |  |  | NA |  |
| 4-calha de sangria |  |  |  | Sala de abate |  |  |  |  |  |  |  |  |  | inox |  |  |  |  |  |  |  |  | 3x6 m |  |  | NA |  |
| 5-serra de chifre |  |  |  | Sala de abate |  |  |  |  |  |  |  |  |  | inox |  |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  | NA |  |
| 6-guincho troca-patas |  |  |  | Sala de abate |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chapa metálica |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000 kg |  |  | NA |  |
| 7-carro para o armazenamento de patas |  |  |  | Sala de abate |  |  |  |  |  |  |  |  |  | inox |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 l |  |  | NA |  |
| 8-rolete couro com corrente |  |  |  | Sala de abate |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ferro galvanizado e corrente metálica |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000 kg |  |  | NA |  |
| 9-pias |  |  |  | Sala de abate – 10 Seção bucharia suja – 1 Seção bucharia limpa – 1 Seção de miúdos – 2 Seção de cabeças – 1 Expedição – 1 Sala de desossa – 2 Sala de processamento – 2 Sanitários – 4 Sede da inspeção – 1 Administrativo – 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | inox |  |  |  |  |  |  |  |  | individual |  |  | NA |  |
| 10-higienizador |  |  |  | Sala de abate – 10 Seção bucharia suja – 1 Seção bucharia limpa – 1 Seção de miúdos – 2 Seção de cabeças – 1 Expedição – 1 Sala de desossa – 2 Sala de processamento - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | inox |  |  |  |  |  |  |  |  | individual |  |  | NA |  |
| 17. SEÇÕES CLIMATIZADAS E CÂMARAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1. Listar as seções climatizadas, câmaras frigoríficas, fábrica de gelo etc. (nome da seção e número, correlacionado com a planta) |  |  |  |  | 17.2. Finalidade (esclarecer qual a etapa realizada e forma de acondicionamento do produto) |  |  |  |  |  |  |  | 17.3. Temperaturas (mínima e máxima) |  |  |  |  |  |  | 17.4. Indicação do sistema (mostrador) de controle de tempo, temperatura e umidade das seções, equipamentos e câmaras, quando for o caso |  |  |  | 17.5. Capacidade |  |  |  |
| Câmara de resfriamento de carcaças 01 |  |  |  |  | Resfriamento de carcaças em trilhagem aérea |  |  |  |  |  |  |  | -1 °C a +1 °C |  |  |  |  |  |  | Mostrador de temperatura digital |  |  |  | 80 carcaças bovinos |  |  |  |
| Câmara de resfriamento de carcaças 02 |  |  |  |  | Resfriamento de carcaças em trilhagem aérea |  |  |  |  |  |  |  | -1 °C a +1 °C |  |  |  |  |  |  | Mostrador de temperatura digital |  |  |  | 80 carcaças bovinos |  |  |  |
| Câmara de resfriamento de carcaças 03 |  |  |  |  | Resfriamento de carcaças em trilhagem aérea |  |  |  |  |  |  |  | -1 °C a +1 °C |  |  |  |  |  |  | Mostrador de temperatura digital |  |  |  | 120 carcaças de suínos em balancins |  |  |  |
| Câmara de resfriamento de carcaças 04 |  |  |  |  | Resfriamento de carcaças em trilhagem aérea |  |  |  |  |  |  |  | -1 °C a +1 °C |  |  |  |  |  |  | Mostrador de temperatura digital |  |  |  | 120 carcaças de suínos em balancins |  |  |  |
| Antecâmara |  |  |  |  | Evitar a troca de brusca de temperatura e condensação |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  | NA |  |  |  |
| Expedição |  |  |  |  | Expedição de carcaças em trilhagem aérea Expedição de produtos em caixas plásticas |  |  |  |  |  |  |  | 10 °C a 16 °C |  |  |  |  |  |  | Mostrador de temperatura digital |  |  |  | 50 carcaças |  |  |  |
| Sala de desossa |  |  |  |  | Desossa |  |  |  |  |  |  |  | 10 °C a 16 °C |  |  |  |  |  |  | Mostrador de temperatura digital |  |  |  | 20 peças (traseiro, dianteiro e costela) |  |  |  |
| Câmara de resfriamento 05 |  |  |  |  | Resfriamento de cortes que serão utilizados na industrialização |  |  |  |  |  |  |  | -1 °C a +1 °C |  |  |  |  |  |  | Mostrador de temperatura digital |  |  |  | 100 peças (traseiro, dianteiro ou costela) |  |  |  |
| Câmara de resfriamento de matéria-prima |  |  |  |  | Resfriamento de matéria-prima acondicionadas em caixas plásticas |  |  |  |  |  |  |  | -1 °C a +1 °C |  |  |  |  |  |  | Mostrador de temperatura digital |  |  |  | 50 caixas de 25 kg |  |  |  |
| Sala de processamento |  |  |  |  | Elaboração de embutidos |  |  |  |  |  |  |  | 10 °C a 16 °C |  |  |  |  |  |  | Mostrador de temperatura digital |  |  |  | Produção individual por produto |  |  |  |
| Câmara de resfriamento de produtos prontos |  |  |  |  | Resfriamento de produtos prontos acondicionados em caixas plásticas |  |  |  |  |  |  |  | -1 °C a +1 °C |  |  |  |  |  |  | Mostrador de temperatura digital |  |  |  | 1.000 caixas de 25 kg |  |  |  |
| 18. OUTRAS INFORMAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1. Sistema de ventilação das seções e exaustão, quando aplicável |  |  |  | Exaustores de parede instalados nas seções; janelas protegidas com telas milimétricas contra insetos, removíveis para higienização |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2. Tipo de iluminação, proteção utilizada nas luminárias e a intensidade luminosa (lux) mínima de cada seção |  |  |  | Indústria: Luminárias com proteção contra quebra e estilhaçamentos (mínimo 300 lux em área de manipulação e mínimo 500 lux em área inspeção); Anexos: Lâmpadas em LED (mínimo 100 lux). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.3. Sistema de produção de água quente |  |  |  | Caldeira a lenha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.4. Indicação dos sistemas de aquecimento dos tanques de higienização, escaldagem, cozimento, fusão etc. (informando localização, temperatura permitida e capacidade) |  |  |  | Caldeira a lenha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.5. Indicação do sistema de produção de água gelada e/ou gelo e condução deste ao local de estocagem e utilização |  |  |  | NA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.6. Características do sistema de coleta e remoção (ralos sifonados, canaletas etc.) das águas residuais/servidas do interior da indústria, anexos e currais/pocilgas/apriscos em direção ao tratamento de efluentes |  |  |  | Todas as seções da indústria e anexos, com exceção das câmaras frias, possuem ralos sifonados e/ou canaletas que conduzem as águas até um ralo sifonado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.7. Indicação do sistema de remoção dos animais e/ou produtos dos tanques de escalda, cozimento, resfriamento, salga etc., quando for o caso |  |  |  | Suínos retirados do tanque de escalda por meio de garfo hidráulico; Buchos retirados manualmente do tanque de cozimento e resfriamento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.8. Indicação do sistema de remoção e armazenamento dos produtos não comestíveis (ossos, sangue, chifres, casca de ovos, escamas, sebo etc.) e condenados (carcaças etc.), quando for o caso, das seções de abate e/ou produção para a seção de resíduos |  |  |  | Sangue por meio de tubulação para caixa externa de armazenamento, sendo retirado através de bomba de sucção por empresa terceirizada diariamente; Couro é armazenado em sala específica anexa ao setor de abate, sendo encaminhado através de esteira em caminhão de empresa terceirizada; Chifres, cascos e orelhas são ensacados e retirados diariamente por empresa terceirizada; Resíduos e condenados são armazenados em seção de resíduos e recolhidos diariamente por empresa terceirizada; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.9. Indicação do tipo de tratamento aplicado aos produtos não comestíveis e condenados |  |  |  | 18.9.1. Couros |  |  |  |  |  |  | salga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 18.9.2. Resíduos |  |  |  |  |  |  | Armazenados em bombonas na seção de resíduos até recolhimento por empresa terceirizada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 18.9.3. Leite |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 18.9.4. Soro |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 18.9.5. Outros |  |  |  |  |  |  | Embalagens são armazenadas em lixeiras com acionamento a pedal. No fim das atividades ou no caso lotação das lixeiras são retirados e encaminhados a contentores plásticos externos, onde ficarão armazenados aguardando a retirada periódica pela Prefeitura. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.10. Local de armazenamento dos produtos impróprios para o consumo (produtos com defeitos que retornam do varejo, produtos vencidos etc.) |  |  |  | Seção de resíduos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.11. Forma de armazenamento e envio para as seções das embalagens primárias e secundárias, rótulos, ingredientes, produtos de limpeza (prateleiras, estrados ou outros) |  |  |  | Depósito de Embalagens Primárias e Rótulos: armazenadas em prateleiras e/ou estrados na seção. São encaminhadas diariamente, conforme necessidade, aos setores em que ocorrem a embalagem dos produtos e acondicionadas em armários. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.12. Barreira sanitária: Quantidade e localização |  |  |  | Possui 4 barreiras sanitárias: Barreira sanitária 01 – área suja sala de abate Barreira sanitária 02 – área limpa sala de abate Barreira sanitária 03 – acesso seção bucharia suja Barreira sanitária 04 – expedição e industrialização |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.13. Tipo de pavimentação externa (de toda a área destinada à circulação de pessoas e veículos) |  |  |  | As vias de circulação de veículos são pavimentadas com blocos de concretos (paver); As vias de circulação de pessoas são realizadas por calçadas de concreto usinado e possuem cobertura contra chuva para proteção dos colaboradores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.14. Tipo de delimitação da área externa para impedir o acesso de animais e pessoas estranhas ao estabelecimento |  |  |  | A delimitação da área industrial é por cerca de tela com altura mínima de 2 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.15. Indicação de existência nas proximidades de estabelecimentos ou propriedades que por sua natureza de produção possam produzir mau cheiro ou interferir na qualidade do produto |  |  |  | Não há |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.16. Descrição dos vestiários e sanitários e informar sobre a utilização dos armários individuais, bem como a quantidade de sanitários disponíveis por sexo |  |  |  | Vestiários: há 01 vestiário feminino e 01 masculino. Cada um é composto por: 01 – Área de troca de roupas com armário duplo, onde um compartimento armazena as botas/calçados e no outro as roupas civis e pertences pessoais (celulares, chaves etc.); 01 – Área de higiene pessoal, com 01 área de banho individual com porta e 02 chuveiros elétricos. Sanitários: há 02 sanitários femininos e 02 masculinos com acessos independentes. Cada um é composto por área de sanitário com vaso sanitário de cerâmica com caixa acoplada e porta de alumínio e pia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.17. Descrição do acesso dos funcionários ao interior da indústria |  |  |  | Após a chegada dos funcionários ao estabelecimento, esses se dirigem à lavanderia onde recebem os uniformes higienizados e embalados em sacos plásticos, e seguem aos vestiários. Nos vestiários, cada funcionário possui um armário duplo, um compartimento armazena sua bota e o outro será para guarda da roupa civil e pertences pessoais. Com auxílio de banco, o funcionário veste o uniforme completo (calça, camisa, touca e bota). Após estarem uniformizados, os funcionários seguem pela via de circulação de pessoas até a barreira sanitária. Na barreira sanitária realizam primeiramente a higienização das botas com auxílio do lavador de botas automatizado, após realizam a limpeza das mãos na pia com acionamento a pedal, em seguida enxugam as mãos com auxílio do dispensador de papel toalha e após descartam estas em lixeiras com acionamento a pedal. Finalizam com a sanitização das mãos com o auxílio do dispensador de álcool em gel. Após, os funcionários se dirigem aos seus postos de trabalho. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.18. Descrição do sistema de higienização dos uniformes, ou se há contrato com empresa terceirizada para realização deste |  |  |  | Lavanderia do estabelecimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.19. Descrição da Sede da Inspeção e a metragem |  |  |  | A Sede de Inspeção é composta da área administrativa (10 m²) e área de sanitário e vestiário (4 m²). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.20. Descrever como é realizado o Controle Sanitário das Aves e qual a periodicidade destes, no caso de produção de ovos |  |  |  | NA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.21. Observações complementares (laboratórios etc.) |  |  |  | NA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. PROCESSOS DE ABATE/PRODUÇÃO (Descrição dos processos, fluxo por espécie/produto e seções/equipamentos utilizados) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descrever processo de abate informando procedimentos na recepção dos animais, forma de realização de abate emergencial, etapas do abate, relacionando com a planta baixa de equipamentos, citar linhas de inspeção e fluxos dos produtos, além de fluxos de resíduos. Descrever procedimentos que garantam a correlação de vísceras e carcaças. Descrever procedimentos de transporte de vísceras e carcaças ao DIF. Descrever procedimentos de remoção, segregação e destinação do MER, quando for o caso. Descrever sobre expedição do produto. Descrever recebimento de matéria-prima e fluxo da mesma até o local de estocagem, quando for o caso. Descrever processo de desossa e/ou de industrialização, por LINHA DE PRODUÇÃO, quando for o caso. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 20. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Declaro que o projeto atende à legislação sanitária, ambiental e municipal vigentes. - Declaro que o presente Memorial Técnico Sanitário do Estabelecimento está compatibilizado com o projeto identificado no início desse documento. - Declaro que estou ciente e concordo com o teor desse Memorial Técnico Sanitário do Estabelecimento. |  |  |  |
| Assinatura e carimbo do Responsável Legal pelo estabelecimento |  |  |  |
| Local | Nome da cidade | Data | 04/07/2022 |

| 21. DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E COMPATIBILIDADE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Declaro que o projeto foi planejado adequadamente para o terreno no qual se insere, considerando suas particularidades de relevo, vizinhança, possíveis construções existentes, infraestrutura disponível, capacidade de produção proposta e demais aspectos descritos. - Declaro que o projeto atende à legislação sanitária, ambiental e municipal vigentes. - Declaro que o presente Memorial Técnico Sanitário do Estabelecimento está compatibilizado com o projeto identificado no início desse documento. |  |  |  |
| Assinatura e carimbo do responsável pelo projeto |  |  |  |
| Local | Nome da cidade | Data | 04/07/2022 |

| 22. DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E COMPATIBILIDADE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Declaro que este Memorial Técnico Sanitário do Estabelecimento foi compatibilizado com as plantas do projeto identificado no início e foi planejado adequadamente, de modo a atender à legislação sanitária, ambiental e municipal vigentes; bem como inexistem contrafluxos ou outros impedimentos técnico-sanitários que possam por em risco a inocuidade dos produtos citados. |  |  |  |
| Assinatura e carimbo do Responsável Técnico pelo estabelecimento |  |  |  |
| Local | Nome da cidade | Data | 04/07/2022 |

| 23. PARECER DA FISCALIZAÇÃO (somente no caso de Reforma e Ampliação) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Item 6.3. – Parecer | A inspeção local emite parecer favorável à construção das seções propostas. |  |  |
| Item 19. – Parecer | A inspeção local emite parecer favorável, visto que há espaço suficiente para construção das novas seções. Entretanto, segue para avaliação da Seção Técnica do fluxo de produção, seções e equipamentos necessários. |  |  |
| Assinatura e carimbo do responsável pela fiscalização do estabelecimento |  |  |  |
| Local | Nome da cidade | Data | 04/07/2022 |

INFORMAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO

- As vias devem ser enviadas em formato digital e físico.

- As vias físicas devem estar rubricadas em todas as páginas pelo Responsável Legal e Responsável Técnico do estabelecimento.

- Para incluir linhas nos itens 7, 9, 10, 11, 15, 16 e 17, deve-se clicar no lado externo da última coluna da direita e após pressionar enter no teclado.

- Nos campos não aplicáveis (que não possuem informações) preencher com a sigla NA.

- Pode ser assinalado mais um item, conforme o caso.

- No caso alterações deste documento já aprovado, inserir as informações em CAIXA ALTA para melhor entendimento.

- Qualquer dúvida no preenchimento pode ser enviada para consulta nos e-mails das seções correspondentes:

  - Seção Técnica de Carnes e Derivados: carnesederivados@agricultura.rs.gov.br

  - Seção Técnica de Leite e Derivados, Ovos e Mel: dipoa-leite@agricultura.rs.gov.br

LEGENDA: “NA” – Não Aplicável / “X” – Item assinalado